	Pos.:
	Désignation
	Quantité
	Nbe
	Prix à l’unité


	Prix total



	
	
	

	
	Salvis Fresh & Smart
Exécution:


planifié:

Type:



Appareil de table ou à encastrer
Dimensions (LPH):    

1100x720x1150 mm
Puissance:
 

22 kW 
Tension: 


230 V 3 AC / 400 V 3N/AC
Fréquence:


50 
Fusible:



32 A

Contrôles et certificats:

CE


	offert:

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

………………………………
...........................................



	


	
	Le module de Frontcooking mobile avec aspiration intégrée sur trois côtés.
Grâce au Fresh&Smart de Salvis, les odeurs de cuisine sont éliminées directement là 
où elles sont générées pendant la cuisson. Cela permet une aspiration sur trois côtés, qui est disposée directement au-dessus des appareils de cuisson. Les vapeurs et les odeurs sont acheminées via les fentes d'aspiration vers le bas dans l'installation de filtration développée spécifiquement à cet effet. Le système "FreshAir" neutralise intégralement les odeurs désagréables.
Le module de cuisson mobile peut être équipé de différents appareils de la gamme Smartline de Salvis.
Mobile sans hotte, la solution pour le "Frontcooking" moderne !
Caractéristiques spécifiques 
· Les vapeurs et les odeurs sont éliminées là où elles sont générées.
· Aspiration directe sur trois côtés, aucune installation d'aspiration externe n'est nécessaire.
· Les odeurs sont détruites à 80 %.
· Utilisation souple grâce à sa grande mobilité.
· Accès à de nouveaux segments de marché supplémentaires.
· Nettoyage facile de toutes les pièces.
· Au choix avec structure en verre avec éclairage.
· Sur 4 roulettes orientables, dont 2 avec freins.
· Peut être équipé de différents appareils de la gamme Smartline, en fonction des besoins.
Modèle : 
· Modèle compact avec boîtier en CNS.
· Sur 4 roulettes orientables, dont 2 avec freins, également disponible pour montage fixe.
· Système FreshAir avec
· filtre à cyclone (cyclone E) intégré, avec revêtement en aluminium.
· deux lèche-frites divisés.
· trois cartouches de filtre à odeurs doubles avec remplissage à la zéolite. 
· trois filtres à charbons actifs.
· deux modules de moteur de ventilateur.
· Prises intégrées 2 x 230V  et 2 x 400V CEE
Documents : 
· Manuel d'installation et d'utilisation

	
	

	
	Fabricant:
Salvis AG, Oftringen

	_____
	____
	_________
	_________




















[image: image1.jpg]smart cooking



Version 02/2017
- 1 -


